## Slide 1: Laboratoire de thermodynamique
Le premier principe de la thermodynamique
Anis Bicha - 23076
Amadou Diallo - 23247
Ibrahim Benthiri – 23264
Mohamed Chouaa - 23105
Wiame Nassir – 23011
Sabir Adda - 23027
Groupe B

## Slide 2: Objectif du laboratoire ?
Observer le premier principe de la thermodynamique :
∆U=Q+W
Avec :
Q = chaleur [Calorie]
W = Travail [Joule]
Questions à se poser :
Qu’est-ce qu’une calorie ?
Est-ce que le système est bien fermé ?

## Slide 3: L’expérience
Équivalent mécanique de la chaleur
Matériel :
Calorimètre en aluminium plein
Sonde de température
Corde
Masse de 5kg (cylindre)
Dynamomètre
Comment ça marche ?
A ZBE METS LES INCERTITUDES

## Slide 4: Les formules
A SINGE SIMPLIFIE LES FORMULES ON SEN BLC QUE C4EST CYLINDRE ET DIAMETRE METS LE SI>gNE OSLM

## Slide 5: Nos résultats
J
METS VALEUR MOYENNE OSLM
PQ 50 TOURS ET PAS MOINS ET POURQUOI JE DEVRAIS PLUS (erreur)
METS LES ECARTS TYPES TU BIGLES OU QUOI
TROP D4INFO DS LE TABLEAU MEN BLC

## Slide 6: Interprétations
ΔJ relative= 13,3%
!ΔT relative= 11,11%

## Slide 7: Comparaison des résultats
 | Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D
J [J/cal] | 4,936 | 4,028 | 4,552 | 4,650
ΔJ [J/cal] | 0,675 | 0,536 | 0,570 | 0,499
ON VOIT MTAYTAY QU ON EST A GAUCHE ET EUX A DROITE EXPLIQUE Pq

## Slide 8: Les sources d’erreurs possibles ?
Calorimètre non-hermétique : -perte dans l’air
-perte dans le matériel
Vitesse pas constante
Manque de temps
Aluminium moins bon conducteur
Erreur de l’opérateur
ON DIT PAS NON HERMETIQUE MAIS NON ISOLE ET METS UN SCHEMA POUR EXPLIQUER
BLC de la vitesse enft faut juste pas être trop lent sinon la chaleur va se dissiper

## Slide 9: Comment améliorer la précision des résultats ?
Vitesse constante
Multiplier le nombre d’essais
Eviter de trop toucher le calorimètre
Laisser la température retourner à l'équilibre avec la pièce
Sans budget
Avec budget
Système automatisé pour la rotation de la manivelle
Isolation du système -> boite hermétique
Une sonde de température plus performante
Mettre des gants isolants
CHERCHE SI ON S4EN BLC DES VITESSE constante parce que je crois blc

## Slide 10: Conclusion :
Valeur expérimentale : J±J = (4,028±0,536) J/cal
Valeur théorique : J = 4,185 J/cal
Démonstration du premier principe de la thermodynamique : ∆U = W + Q
Moyen pratique de mettre en place la théorie vue au cours
Valeur expérimentale correspond fortement à la valeur théorique